## część II
Nr sprawy:ZP/4/PN/2023 Załącznik nr 2.3
FORMULARZ CENOWY
„Serwer 2023” - pakiet III
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu (parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego) |  | Parametry sprzętu oferowanego przez Dostawcę (należy wypełnić jeżeli różne od wymaganych) | Producent model (należy wypełnić) | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Pakiet III
1 | UPS | Typ | Online |  |  | 3
|  | Przeznaczenie | montaż w szafie RACK
|  | Moc | min. 10’000VA / 9’000W
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | min. 12 min
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | min. 3,5 min
|  | Ilość gniazd wyjściowych IEC C19 | Min 8
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny
|  | Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD
|  | Uwagi: | W zestawie kable zasilające urządzenie, zestaw do montażu w szafie wraz z niezbędnymi elementami, oprogramowanie do zarządzania, wysokość max. 5U.
|  | Gwarancja | 12 miesiący